ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 42 за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кедр»

(полное наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом)

Г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, офис 413

(адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление многоквартирного домом, по вопросам отчета)

1085906001147 / 5906080100

(основной государственный регистрационный номер/идентификационный номер налогоплательщика)

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: Сидельникова Ксения Борисовна, генеральный директор (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

8 (342) 208-34-04, kedrks@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, уполномоченного давать разъяснения по отчету)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 15190,6 м2

Дата размещения отчета: "24" марта 2026 г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| N п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. 01.01.25-30.09.25 / 01.10.25-31.12.25 | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
|  |  |  |  | (общая площадь дома * 12 месяцев) | (произведение граф 4 и 5) | (общая площадь дома * 12 месяцев) | (произведение граф 4 и 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, фасадов, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов; техническое обслуживание и ремонт запирающего кодового устройства входной двери подъезда | руб./м2 | 0,53 / 0,23 | 182287,2 | 82 940,7 | 182287,2 | 82 940,7 |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов | руб./м2 | 0,35 / 1,33 | 182287,2 | 108 460,89 | 182287,2 | 108 460,89 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | руб./м2 | 0,98 / 0,67 | 182287,2 | 164 514,21 | 182287,2 | 164 514,21 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов в многоквартирном доме | руб./м2 | 4,11 / 3,34 | 182287,2 | 714 110,13 | 182287,2 | 714 110,13 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | руб./м2 | 0,16 / 0,17 | 182287,2 | 29 621,7 | 182287,2 | 29 621,7 |
| 6 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | руб./м2 | 1,47 / 1,78 | 182287,2 | 282 089,43 | 182287,2 | 282 089,43 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | руб./м2 | 2,37 / 1,06 | 182287,2 | 372 321,6 | 182287,2 | 372 321,6 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего обслуживания и содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах | руб./м2 | 0,00 / 0,29 | 182287,2 | 13 215,81 | 182287,2 | 13 215,81 |
| 9 | Устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях в домах, за исключением газового оборудования | руб./м2 | 0,55 / 0,58 | 182287,2 | 101 625,12 | 182287,2 | 101 625,12 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты / в целях обеспечения требований пожарной безопасности | руб./м2 | 0,47 / 1,14 | 182287,2 | 116 208,06 | 182287,2 | 116 208,06 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. дератизация и дезинсекция) | руб./м2 | 3,90 / 5,09 | 182287,2 | 765 150,51 | 182287,2 | 765 150,51 |
| 12 | Обслуживание и очистка мусоропроводов, мусороприемных камер | руб./м2 | 0,68 / 0,00 | 182287,2 | 92 966,49 | 182287,2 | 92 966,49 |
| 13 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.), их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | руб./м2 | 0,05 / 0,05 | 182287,2 | 9 114,36 | 182287,2 | 9 114,36 |
| 14 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома | руб./м2 | 2,72 / 5,23 | 182287,2 | 610 206,39 | 182287,2 | 610 206,39 |
| 15 | Работы по обслуживанию и содержанию запирающих устройств | руб./м2 | 0,00 / 0,53 | 182287,2 | 24 153,06 | 182287,2 | 24 153,06 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 3 486 698,46 | - | 3 486 698,46 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного

периода: 879 212,53 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный

период: 814 823,76 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 788 843,97 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: 905 192,32 руб. N п/п; Наименование работы; Основание проведения работы; Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб.; Объем выполненных работ с единицами измерения; Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Установка новых светодиодных светильников 2 подъезд, 12 и 3 этажи лифтовые холлы; Договор управления; 4218,86; 2 шт.; АКТ № 42-2025-01. 2; Установка новых пружин на двери переходных балконов 2 подъезда; Договор управления; 2389,65; 5 шт.; АКТ № 42-2025-01. 3; Механизированная уборка территории от снега; Договор управления; 26250,00; 7,5 маш-ч; АКТ № 42-2025-01. 4; Установка нового отсекающего крана ГВС по обращению кв. 11, 84; Договор управления; 4339,48; 2 шт.; АКТ № 42-2025-02. 5; Сварка металлических прутьев на перилах лестницы 1го подъезда, по обращению кв. 65; Договор управления; 3630,99; 3 шт.; АКТ № 42-2025-02. 6; Установка нового светильника 1 подъезд 6 этаж; Договор управления; 2059,23; 1 шт.; АКТ № 42-2025-02. 7; Установка нового выключателя 1 подъезд 13 этаж; Договор управления; 299,93; 1 шт.; АКТ № 42-2025-02. 8; Установка нового армированного стекла 3 подъезд 5 этаж; Договор управления; 5465,16; 1 шт.; АКТ № 42-2025-02. 9; Механизированная уборка территории от снега; Договор управления; 26250,00; 7,5 маш-ч; АКТ № 42-2025-02. 10; Вывоз снега; Договор управления; 42000,00; 6 рейс; АКТ № 42-2025-02. 11; Замена светильников с оптико-акустическим датчиком в 3м подъезде на 7, 13 этажах; Договор управления; 4118,30; 2 шт.; АКТ № 42-2025-03. 12; Восстановление оконных откосов во 2м подъезде на 17, 18 этажах; Договор управления; 1590,12; 2 шт.; АКТ № 42-2025-03. 13; Ремонт стены во 2м подъезде на 16м этаже; Договор управления; 848,78; 0,5 м2; АКТ № 42-2025-03. 14; Ремонт дверей во 2м подъезде на 19м этаже; Договор управления; 1165,13; 1 шт.; АКТ № 42-2025-03. 15; Замена светильников в 3м подъезде на 1м этаже; Договор управления; 3716,12; 2 шт.; АКТ № 42-2025-03. 16; Закраска граффити на входной двери запасного выхода и двери мусорокамеры в 1м подъезде; Договор управления; 2325,36; 2 м2; АКТ № 42-2025-04. 17; Во 2м подъезде на 1м этаже у пассажирского лифта - замена плитки; Договор управления; 1312,89; 1 шт.; АКТ № 42-2025-04. 18; В комнате у консьержей замена гибких шлангов, 2 подъезд; Договор управления; 1082,92; 2 шт.; АКТ № 42-2025-04. 19; В 1м подъезде на 3м этаже на двери для выхода на балкон установлен новый доводчик; Договор управления; 2705,20; 1 шт.; АКТ № 42-2025-04. 20; Установка нового светильник светодиодный 7й этаж; Договор управления; 2394,30; 1 шт.; АКТ № 42-2025-04. 21; Комплекс работ по установке системы видеонаблюдения в лифтовые шахты; Договор управления; 227724,00; 1 комплекс работ; АКТ № 42-2025-04. 22; Закраска граффити на двери мусорокамеры 1го подъезда; Договор управления; 1162,63; 1 м2; АКТ № 42-2025-05. 23; Установка новых манометров в узлах на отоплении; Договор управления; 3587,12; 4 шт.; АКТ № 42-2025-05. 24; Замена гибкой подводки в консьержной 1го подъезда; Договор управления; 607,68; 1 шт.; АКТ № 42-2025-05. 25; Замена аварийного участка стояка ГВС в нежилом помещении «Зеленый мир»; Договор управления; 1872,00; 3 м.п.; АКТ № 42-2025-05. 26; Замена светодиодного светильника в 3м подъезде на 5м этаже; Договор управления; 2394,34; 1 шт.; АКТ № 42-2025-05. 27; Замена крана-фильтра регулятора давления ГВС по кв. 230; Договор управления; 2213,00; 1 шт.; АКТ № 42-2025-06. 28; Замена светодиодных светильников в 1м подъезде на 5м, 11м этажах, в 3м подъезде на 14м, 5м, 6м, 13м этажах; Договор управления; 16758,07; 7 шт.; АКТ № 42-2025-06. 29; Замена цилиндровых механизмов замков двери выхода на крышу 1го подъезда, двери машинного отделения лифта 1го подъезда; Договор управления; 2036,12; 2 шт.; АКТ № 42-2025-06. 30; Ремонт отмостки со стороны магазина «Хлопковый край»; Договор управления; 2805,87; 1 м2; АКТ № 42-2025-06. 31; Восстановление водоснабжения в мусорокамере 3го подъезда; Договор управления; 1155,35; 1 шт.; АКТ № 42-2025-06. 32; Приклейка плитки на полу; Договор управления; 2165,48; 2 шт.; АКТ № 42-2025-06. 33; Восстановление ГКЛ короба; Договор управления; 4006,43; 1 шт.; АКТ № 42-2025-06. 34; Побелка бордюров на придомовой территории; Договор управления; 11491,19; 223 м.п.; АКТ № 42-2025-06. 35; Замена подшипников отводного блока лифта 1го подъезда (доп. соглашение 5/2024); Договор управления; 8740,00; 2 шт.; АКТ № 42-2025-07. 36; Замена стекла на двери в квартирный холл в 3м подъезде на 3м этаже; Договор управления; 5472,51; 1 шт.; АКТ № 42-2025-07. 37; Замена доводчика на двери в квартирный холл в 1м подъезде на 11м этаже; Договор управления; 2705,20; 1 шт.; АКТ № 42-2025-07. 38; Замена светильника в тамбуре нежилого помещения; Договор управления; 2193,10; 1 шт.; АКТ № 42-2025-07. 39; Замена смесителя в консьержной 1го подъезда; Договор управления; 4053,86; 1 шт.; АКТ № 42-2025-07. 40; Замена выключателя в 3м подъезде на 14м этаже; Договор управления; 269,74; 1 шт.; АКТ № 42-2025-07. 41; Сварочные работы на узле ГВС 1го подъезда; Договор управления; 7510,49; 1 шт.; АКТ № 42-2025-07. 42; Ремонт кровельного покрытия и выхода стояка канализации в квартиру № 66а; Договор управления; 53283,81; 1 комплекс работ; АКТ № 42-2025-08. 43; Установка отсекающего крана ГВС по кв. 81; Договор управления; 2213,00; 1 шт.; АКТ № 42-2025-08. 44; Замена гибкой подводки в комнате консьержей № 3; Договор управления; 636,78; 1 шт.; АКТ № 42-2025-08. 45; Кронирование аварийного дерева на придомовой территории со стороны магазина «Леон»; Договор управления; 21903,27; 1 шт.; АКТ № 42-2025-08. 46; Замена аварийного участка трубы горячего водоснабжения в подвале 1го подъезда; Договор управления; 4192,29; 1 участок; АКТ № 42-2025-09. 47; Восстановление плитки на полу перед пассажирским лифтом на 1м этаже 2го подъезда; Договор управления; 1107,16; 1 шт.; АКТ № 42-2025-09. 48; Замена светодиодного светильника на 5м этаже в 3м подъезде, на 5м этаже во 2м подъезде; Договор управления; 4925,68; 2 шт.; АКТ № 42-2025-09. 49; Герметизация деформационных швов по кв. 7, 195; План ТР; 59317,44; 42 м.п.; АКТ № 42-2025-09. 50; Теплоизоляция узлов отопления; Договор управления; 13083,20; 32 м.п.; АКТ № 42-2025-10. 51; Замена выключателей в 3м подъезде; Договор управления; 579,98; 2 шт.; АКТ № 42-2025-10. 52; Замена светильника во 2м подъезде на 11 этаже; Договор управления; 2465,57; 1 шт.; АКТ № 42-2025-10. 53; Замена ИПУ ГВС в консьержной 3го подъезда; Договор управления; 1837,55; 1 шт.; АКТ № 42-2025-10. 54; Замена стекла на двери 2й подъезд, 9й этаж, выход на балкон; Договор управления; 5199,68; 1 шт.; АКТ № 42-2025-10. 55; Замена светодиодного светильника в 3м подъезде; Договор управления; 2264,40; 1 шт.; АКТ № 42-2025-10. 56; Замена стояка ГВС с 14 по 16 этаж во 2м подъезде; Договор управления; 5375,94; 6 м.п.; АКТ № 42-2025-11. 57; Установка резинового покрытия перед и после переходных балконов в маленьких тамбурах 12, 13 этажей 1го подъезда; Договор управления; 16571,52; 12 м2; АКТ № 42-2025-11. 58; Ремонт пола на переходном балконе в 1м подъезде; Договор управления; 3200,52; 3 м2; АКТ № 42-2025-11. 59; Замена петель на двери в 1м подъезде, в 3м подъезде на 7м этаже; Договор управления; 2333,76; 3 шт.; АКТ № 42-2025-11. 60; Замена ручки на двери на 10м этаже в 3м подъезде; Договор управления; 354,81; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 61; Ремонт стены в тамбуре входных дверей на 1м этаже 2го подъезда; Договор управления; 1613,42; 2 м2; АКТ № 42-2025-11. 62; Ремонт крыши 3го подъезда; Договор управления; 3031,26; 2 м.п.; АКТ № 42-2025-11. 63; Замена автомата в щитовой на уличное освещение 1й подъезд; Договор управления; 935,78; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 64; Покраска клапана мусоропровода на 10м этаже 3го подъезда; Договор управления; 1687,32; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 65; Утепление двери выхода на балкон на 10м этаже 3го подъезда; Договор управления; 1573,64; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 66; Замена запорного крана на ГВС по кв. 197; Договор управления; 2260,96; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 67; Замена пружин на дверях лифтового холла и выхода на балкон на 14м этаже 3го подъезда, в 1м подъезде на 2м, 3м, 4м, 5м, 9м этажах; Договор управления; 4185,28; 8 шт.; АКТ № 42-2025-11. 68; Замена отсекающего крана на ГВС по кв. 87; Договор управления; 1169,96; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 69; Погрузка и вывоз металлолома из подвалов автотранспортным средством; Договор управления; 18225,01; 1 работа; АКТ № 42-2025-11. 70; Покраска двери в квартирный холл на 10м этаже 3го подъезда; Договор управления; 5127,79; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 71; Восстановление плитки во 2м подъезде на 15м этаже; Договор управления; 5499,20; 5 шт.; АКТ № 42-2025-11. 72; Покраска стен во 2м подъезде на 15м этаже; Договор управления; 12196,21; 23 м2; АКТ № 42-2025-11. 73; Замена потолочных плиток «Байкал»; Договор управления; 35735,70; 110 шт.; АКТ № 42-2025-11. 74; Замена дверей; Договор управления; 8606,33; 1 шт.; АКТ № 42-2025-11. 75; Покраска стен; Договор управления; 8343,30; 15 м2; АКТ № 42-2025-11. 76; Замена пружины на двери в 1м подъезде на 1м этаже, в 3м подъезде на 5м этаже; Договор управления; 1012,50; 2 шт.; АКТ № 42-2025-12. 77; Замена стекла на двери во 2м подъезде на 15 этаже; Договор управления; 5164,44; 1 шт.; АКТ № 42-2025-12. 78; Установка противоскользящих резиновых ковриков в тамбурах 1го и 2го подъездов; Договор управления; 3162,00; 2 шт.; АКТ № 42-2025-12. 79; Ремонт кровельного полотна над 3м подъездом; Договор управления; 5906,85; 1 работа; АКТ № 42-2025-12. 80; Замена отсекающего крана на ГВС по кв. 87; Договор управления; 2038,31; 1 шт.; АКТ № 42-2025-12. 81; Замена выключателя в 3м подъезде на лестничной площадке между 10м и 11м этажом; Договор управления; 290,00; 1 шт.; АКТ № 42-2025-12. 82; Утепление дверей уплотнительной резиной в 3м подъезде на 10м этаже; Договор управления; 1086,12; 2 шт.; АКТ № 42-2025-12. 83; Замена ламп уличного освещения с помощью спец. техники; Договор управления; 10059,63; 3 шт.; АКТ № 42-2025-12. ИТОГО; 788 843,97; -; -.

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 595 623,42 руб. 4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 26 | 26 | 1 675 097,89 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 1 079 494,38 | 6 017 449,32 | 6 178 142,31 | 918 801,39 |
| ИТОГО |  | 1 079 494,38 | 6 017 449,32 | 6 178 142,31 | 918 801,39 |