ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 23 за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кедр»

(полное наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом)

Г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, офис 413

(адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление многоквартирного домом, по вопросам отчета)

1085906001147 / 5906080100

(основной государственный регистрационный номер/идентификационный номер налогоплательщика)

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: Сидельникова Ксения Борисовна, генеральный директор (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

8 (342) 208-34-04, kedrks@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, уполномоченного давать разъяснения по отчету)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 18633,3 м2

Дата размещения отчета: 25.03.2026 г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| N п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
|  |  |  |  | (общая площадь дома * 12 месяцев) | (произведение граф 4 и 5) | (общая площадь дома * 12 месяцев) | (произведение граф 4 и 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | руб./м2 | 0,53 | 223599,6 | 118 507,80 | 223599,6 | 118 507,80 |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | руб./м2 | 0,98 | 223599,6 | 219 127,56 | 223599,6 | 219 127,56 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов в многоквартирном доме | руб./м2 | 4,11 | 223599,6 | 918 994,32 | 223599,6 | 918 994,32 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | руб./м2 | 0,16 | 223599,6 | 35 775,96 | 223599,6 | 35 775,96 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах | руб./м2 | 2,91 | 223599,6 | 650 674,80 | 223599,6 | 650 674,80 |
| 6 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | руб./м2 | 1,47 | 223599,6 | 328 691,40 | 223599,6 | 328 691,40 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | руб./м2 | 2,37 | 223599,6 | 529 931,04 | 223599,6 | 529 931,04 |
| 8 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях в домах, за исключением газового оборудования | руб./м2 | 0,55 | 223599,6 | 122 979,84 | 223599,6 | 122 979,84 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | руб./м2 | 0,47 | 223599,6 | 105 091,80 | 223599,6 | 105 091,80 |
| 10 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб./м2 | 3,90 | 223599,6 | 872 038,44 | 223599,6 | 872 038,44 |
| 11 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | руб./м2 | 0,36 | 223599,6 | 80 495,88 | 223599,6 | 80 495,88 |
| 12 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | руб./м2 | 0,05 | 223599,6 | 11 180,04 | 223599,6 | 11 180,04 |
| 13 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома | руб./м2 | 2,72 | 223599,6 | 608 190,96 | 223599,6 | 608 190,96 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 4 601 679,84 | - | 4 601 679,84 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного

периода: 718 602,01 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный

период: 999 490,20 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 1 964 139,70 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: - 246 047,49 руб. N п/п; Наименование работы; Основание проведения работы; Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб.; Объем выполненных работ с единицами измерения; Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Установка нового доводчика на ПВХ дверь тамбура 1го этажа 1 го подъезда; Договор управления; 2454,28; 1 шт.; АКТ № 23-2025-01. 2; Механизированная уборка территории от снега; Договор управления; 64750,00; 18,5 маш-ч; АКТ № 23-2025-01. 3; Вывоз снега; Договор управления; 63000,00; 9 рейс; АКТ № 23-2025-01. 4; Ложный вызов МЧС 02.09.2024 г.; Договор управления; 1165,80; 1 вызов; АКТ № 23-2025-01. 5; Замена полотенцесушителей по кв. 43, 288; Договор управления; 6167,34; 2 шт.; АКТ № 23-2025-02. 6; Замена светильника 1 подъезд 10, 13 этажи; Договор управления; 3716,12; 2 шт.; АКТ № 23-2025-02. 7; Замена доводчика на тамбурной ПВХ двери 2 подъезда; Договор управления; 2417,66; 1 шт.; АКТ № 23-2025-02. 8; Замена светильников по подвалу и входа подъезда 1; Договор управления; 45604,46; 22 шт.; АКТ № 23-2025-02. 9; Замена аварийного участка трубы ХВС в ИТП; Договор управления; 2478,78; 3 м.п.; АКТ № 23-2025-02. 10; Замена плиток на полу 1 этажа 1 подъезда; Договор управления; 3401,92; 16 шт.; АКТ № 23-2025-02. 11; Замена участка трубы подачи ГВС верхней зоны во 2м подъезде; Договор управления; 4417,93; 1 м.п.; АКТ № 23-2025-03. 12; Ремонт стены после затопления в 1м подъезде на 3м этаже; Договор управления; 19233,15; 7,5 м2; АКТ № 23-2025-03. 13; Замена участка трубы ГВС верхней зоны во 2м подъезде; Договор управления; 5473,45; 1,5 м.п.; АКТ № 23-2025-03. 14; Замена участка трубы в подвале 2го подъезда; Договор управления; 5838,45; 1,5 м.п.; АКТ № 23-2025-03. 15; Удаление граффити на ограждении контейнерной площадки, согласно предписания администрации; Предписание; 1709,18; 2 м2; АКТ № 23-2025-03. 16; Замена гнилых резьб на обоих пожарных трубопроводах 1го подъезда по этажам с 1го по 18й включительно; Договор управления; 219006,25; 67 шт.; АКТ № 23-2025-04. 17; Замена гнилых резьб на обоих пожарных трубопроводах 2го подъезда по этажам с 2го по 18й включительно; Договор управления; 75181,25; 23 шт.; АКТ № 23-2025-04. 18; Замена гнилых резьб на обоих пожарных трубопроводах 3го подъезда по этажам с 1го по 18й включительно; Договор управления; 71912,50; 22 шт.; АКТ № 23-2025-04. 19; Замена отсекающих кранов ГВС на техническом этаже 3го подъезда; Договор управления; 9734,30; 5 шт.; АКТ № 23-2025-04. 20; Замена участка трубы ГВС верхней зоны в подвальном помещении 2 подъезда; Договор управления; 2249,80; 2 м.п.; АКТ № 23-2025-04. 21; Покраска всех резьбовых соединений на пожарных трубопроводах всех подъездов; Договор управления; 6674,82; 8,736 м2; АКТ № 23-2025-04. 22; Подъезд № 1 на 13 этаже ремонт стены на лестнице; Договор управления; 2491,71; 1 м2; АКТ № 23-2025-04. 23; В холле первого этажа возле лифта покраска стен от граффити согласно обращения; Договор управления; 3056,20; 5 м2; АКТ № 23-2025-04. 24; Замена выключателей в первом подъезде, лестница; Договор управления; 903,81; 3 шт.; АКТ № 23-2025-04. 25; Установка новой двери пожарного выхода 1го подъезда; Договор управления; 49082,30; 1 шт.; АКТ № 23-2025-04. 26; Подъезд № 1 на 3 этаже в квартирном холле ремонт напольной плитки; Договор управления; 6497,04; 6 шт.; АКТ № 23-2025-04. 27; Электромонтажные (восстановительные) работы СКУД (ремонт контроллера и блока питания) в 1м подъезде; Договор управления; 5500,00; 2,75 ч; АКТ № 23-2025-04. 28; Закраска граффити на трансформаторной подстанции; Договор управления; 1982,60; 2 м.п.; АКТ № 23-2025-05. 29; Замена поливочных кранов 1, 2 подъезды; Договор управления; 4017,51; 3 шт.; АКТ № 23-2025-05. 30; Замена светодиодного светильника 3й подъезд 11й этаж; Договор управления; 2394,30; 1 шт.; АКТ № 23-2025-05. 31; Замена участка трубы ГВС верхней зоны в подвале 2го подъезда; Договор управления; 3395,80; 4 м.п.; АКТ № 23-2025-05. 32; Бетонирование ям на придомовой территории; Договор управления; 5810,84; 2 м2; АКТ № 23-2025-05. 33; Ремонт тамбурных помещений входа в подъезд на 1 этаже 1 подъезда; Договор управления; 23785,76; 47 м2; АКТ № 23-2025-05. 34; Замена разбитого стекла на фанеру с покраской 2й подъезд 5й этаж дверь на запасную лестницу общего балкона; Договор управления; 3802,77; 1 шт.; АКТ № 23-2025-05. 35; Замена урны на детской площадке; Договор управления; 3884,39; 1 шт.; АКТ № 23-2025-05. 36; Установка обратного клапана на выпуск канализации и подключение к сети в подвале второго подъезда; Договор управления; 15294,96; 1 шт.; АКТ № 23-2025-05. 37; Промывка сетей канализации; Договор управления; 8000,00; 1 рейс; АКТ № 23-2025-05. 38; Откачка воды из подвала; Договор управления; 48000,00; 16 ч; АКТ № 23-2025-05. 39; Дезинфекция подвала после затопления; Договор управления; 2000,00; 1 услуга; АКТ № 23-2025-05. 40; Комплекс электротехнических работ по ремонту и замене оборудования в электрощитовой 3го подъезда; Договор управления; 130328,90; 1 шт.; АКТ № 23-2025-05. 41; Восстановление ливневых лотков и желобов; Договор управления; 7660,50; 2 шт.; АКТ № 23-2025-06. 42; Покраска входной двери 2го подъезда; Договор управления; 4055,07; 1 шт.; АКТ № 23-2025-06. 43; Замена воздушных клапанов на системе ГВС на технических этажах; Договор управления; 11244,06; 9 шт.; АКТ № 23-2025-06. 44; Прокладка канализационных труб в подвале 2го и 3го подъездов для подключения дренажных насосов; Договор управления; 15027,43; 17,5 м.п.; АКТ № 23-2025-06. 45; Ремонт стены в тамбуре 12 этаж, 3й подъезд; Договор управления; 7162,05; 15 м2; АКТ № 23-2025-06. 46; Ремонт стен лестничного марша между 1м и 2м этажом во 2м подъезде; Договор управления; 12535,38; 26 м2; АКТ № 23-2025-06. 47; Ремонт участка дорожного покрытия на повороте со стороны 3го подъезда; Договор управления; 7975,17; 3 м2; АКТ № 23-2025-06. 48; Замена аварийного участка трубы ГВС в подвале 1го подъезда; Договор управления; 3112,54; 2 м.п.; АКТ № 23-2025-06. 49; Замена светодиодного светильника во 2м подъезде на 2м этаже; Договор управления; 2193,31; 1 шт.; АКТ № 23-2025-06. 50; Ремонт стен в лифтовом холле 2го подъезда; Договор управления; 7585,95; 15 м2; АКТ № 23-2025-06. 51; Восстановление откосов и стен после замены двери запасного выхода во 2м подъезде; Договор управления; 7182,55; 5 м2; АКТ № 23-2025-06. 52; Ремонт стен на 1м этаже 3го подъезда; Договор управления; 9757,00; 20 м2; АКТ № 23-2025-06. 53; Замена поливочного крана с торца дома у 3го подъезда; Договор управления; 1890,03; 1 шт.; АКТ № 23-2025-06. 54; Замена поливочного шланга; Договор управления; 1100,00; 1 шт.; АКТ № 23-2025-06. 55; Установка быстросьема для полива между 1м и 2м подъездом со стороны детской площадки; Договор управления; 257,29; 1 шт.; АКТ № 23-2025-06. 56; Ремонт стен во 2м подъезде на 5м этаже; Договор управления; 7057,80; 15 м2; АКТ № 23-2025-06. 57; Ремонт стен в 3м подъезде на 1м этаже у лифта; Договор управления; 686,34; 1 м2; АКТ № 23-2025-06. 58; Замена двери запасного выхода 2го подъезда; Договор управления; 52829,33; 1 шт.; АКТ № 23-2025-06. 59; Замена блока управления на двери запасного выхода 3го подъезда; Договор управления; 8622,29; 1 шт.; АКТ № 23-2025-06. 60; Замена подвесов на качелях; Договор управления; 26489,22; 2 шт.; АКТ № 23-2025-06. 61; Замена пожарных извещателей и пожарной кнопки в электрощитовой 2го подъезда; Договор управления; 6589,83; 3 шт.; АКТ № 23-2025-06. 62; Замена плафонов на светильниках в 1м подъезде на 6 этаже и у входа в подвал; Договор управления; 807,96; 2 шт.; АКТ № 23-2025-07. 63; Покраска электрических шкафов на опорах освещения; Договор управления; 3858,00; 4 шт.; АКТ № 23-2025-07. 64; Замена информационных досок на 1х этажах в подъездах; Договор управления; 11172,99; 3 шт.; АКТ № 23-2025-07. 65; Покраска стен на 1х этажах в подъездах; Договор управления; 14542,80; 30 м2; АКТ № 23-2025-07. 66; Замена вставок металлических на циркуляции ГВС по подвалу всех подъездов на полипропиленовые; Договор управления; 14077,68; 8 шт.; АКТ № 23-2025-07. 67; Замена выключателя во 2м подъезде у запасного выхода; Договор управления; 269,83; 1 шт.; АКТ № 23-2025-07. 68; Приклейка плитки в 3м подъезде на 10м этаже; Договор управления; 3281,85; 3 шт.; АКТ № 23-2025-07. 69; Замена доводчика на центральной домофонной двери 3го подъезда; Договор управления; 2491,27; 1 шт.; АКТ № 23-2025-07. 70; Установка табличек на газонах "Выгул собак запрещен"; Договор управления; 9250,29; 3 шт.; АКТ № 23-2025-07. 71; Восстановление водосточной системы; Договор управления; 7396,07; 1 шт.; АКТ № 23-2025-07. 72; Замена плавкой вставки в электрощитовой 2го подъезда; Договор управления; 1183,93; 1 шт.; АКТ № 23-2025-07. 73; Покраска входной центральной домофонной двери 1го подъезда; Договор управления; 5062,88; 1 шт.; АКТ № 23-2025-07. 74; Покраска стен подвалов 2го и 3го подъездов; Договор управления; 50869,27; 323 м2; АКТ № 23-2025-07. 75; Замена пожарных извещателей и пожарной кнопки в электрощитовой 3го подъезда; Договор управления; 8824,40; 4 шт.; АКТ № 23-2025-07. 76; Откачка воды 14.05.2025 г.; Договор управления; 15000,00; 5 час; АКТ № 23-2025-07. 77; Замена труб горячего и холодного водоснабжения верхней зоны с подвала по 10й этаж во 2м и 3м подъездах; Договор управления; 302381,20; 110 м.п.; АКТ № 23-2025-07. 78; Замена внутреннего замка в консъержной № 3; Договор управления; 1200,23; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 79; Замена выключателей по лестнице подъезда № 1, 7-8, 17-18 этажи; Договор управления; 611,64; 2 шт.; АКТ № 23-2025-08. 80; Установка нового стекла на деревянные двери переходного балкона 1го подъезда; Договор управления; 8616,01; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 81; Установка новых дверных ручек на двери переходного балкона подъезда № 2 этаж 11; Договор управления; 678,98; 2 шт.; АКТ № 23-2025-08. 82; Замена внутреннего замка на выход кровли подъезда 1; Договор управления; 2107,00; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 83; Замена полотенцесушителя по кв. 113; Договор управления; 3352,34; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 84; Установка обратного клапана на выпуск канализации 2 подъезд; Договор управления; 4094,62; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 85; Установка табличек на газоны по обращению кв. 362; Договор управления; 12333,24; 4 шт.; АКТ № 23-2025-08. 86; Ремонт качели на детской площадке; Договор управления; 6615,55; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 87; Установка нового крана в комнату уборщицы № 3; Договор управления; 921,29; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 88; Ремонт стены подъезда № 1 по обращению кв. 249; Договор управления; 3978,86; 1 м2; АКТ № 23-2025-08. 89; Закраска граффити на ограждении контейнерной площадки; Договор управления; 932,87; 1 м2; АКТ № 23-2025-08. 90; Восстановление металлической конструкции на детской площадке; Договор управления; 3515,96; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 91; Ремонт тамбурных дверей в 1 подъезде на 2 этаже; Договор управления; 1917,63; 1 шт.; АКТ № 23-2025-08. 92; Завоз чернозема, посев газонной травы; Договор управления; 22652,05; 5 т; АКТ № 23-2025-08. 93; Покраска дверей от граффити при выходе на переходный балкон, 1-й подъезд, 2-ой этаж; Договор управления; 1702,88; 4 м2; АКТ № 23-2025-08. 94; Вскрытие и очистка лотков ливневой канализации с торца дома; Договор управления; 28856,36; 4 шт.; АКТ № 23-2025-09. 95; Установка доводчиков в 1м подъезде на 2м этаже; Договор управления; 5281,40; 2 шт.; АКТ № 23-2025-09. 96; Замена цилиндрового механизма замка на двери выхода на крышу 1го подъезда; Договор управления; 853,37; 1 шт.; АКТ № 23-2025-09. 97; Замена светильника «Выход» в 1м подъезде на 1м этаже; Договор управления; 2427,06; 1 шт.; АКТ № 23-2025-09. 98; Замена резьбовых сгонов на пожарном трубопроводе 1-го подъезда на 2, 8, 9, 16 этаже; Договор управления; 21329,96; 4 шт.; АКТ № 23-2025-09. 99; Замена пружины на двери на 7м этаже 1го подъезда; Договор управления; 506,25; 1 шт.; АКТ № 23-2025-10. 100; Замена полотенцесушителя в кв. 146; Договор управления; 3556,52; 1 шт.; АКТ № 23-2025-10. 101; Замена замка на двери выхода на кровлю 1го подъезда; Договор управления; 3271,00; 1 шт.; АКТ № 23-2025-10. 102; Замена ручки на двери выхода на кровлю 1го подъезда; Договор управления; 777,81; 1 шт.; АКТ № 23-2025-10. 103; Замена стекла двери выхода с балкона на лестницу на 5м этаже 3го подъезда; Договор управления; 8285,70; 1 шт.; АКТ № 23-2025-10. 104; Замена ручки на двери запасного выхода 1го подъезда; Договор управления; 1077,91; 1 шт.; АКТ № 23-2025-10. 105; Замена урны у 3го подъезда; Договор управления; 3903,70; 1 шт.; АКТ № 23-2025-10. 106; Перенос оборудования и антивандальная протяжка провода на двери запасного выхода подъезд 1; Договор управления; 7500,00; 1 комплекс работ; АКТ № 23-2025-10. 107; Замена муфт разъемных на полотенцесушителе по кв. 50; Договор управления; 2010,08; 2 шт.; АКТ № 23-2025-11. 108; Ремонт светильников (смена плафонов) в 3м подъезде; Договор управления; 3997,08; 4 шт.; АКТ № 23-2025-11. 109; Установка выключателей в 3м подъезде на лестничной площадке 15го и 16го этажей, на 1м и 2м этаже, в 1м подъезде на 8м, 10м, 11м, 12м, 18м этажах; Договор управления; 3479,88; 12 шт.; АКТ № 23-2025-11. 110; Приварка решетки и замена замка выхода на кровлю 1го подъезда; Договор управления; 5091,23; 1 шт.; АКТ № 23-2025-11. 111; Установка резинового пандуса на входной группе для удобства маломобильных граждан в 1м подъезде; Договор управления; 11091,86; 1 шт.; АКТ № 23-2025-11. 112; Замена светильника на балконе 2го этажа 3го подъезда; Договор управления; 3212,68; 1 шт.; АКТ № 23-2025-11. 113; Замена пружин на дверях от лифта в квартирный холл в 1м подъезде на 5м и 7м этажах; Договор управления; 1012,54; 2 шт.; АКТ № 23-2025-11. 114; Освежающий ремонт стен на 18м этаже в 3м подъезде; Договор управления; 20867,20; 40 м2; АКТ № 23-2025-11. 115; Установка резинового покрытия в тамбурах в 3м подъезде; Договор управления; 20563,10; 5,3 м.п.; АКТ № 23-2025-11. 116; Установка резинового пандуса на входной группе для удобства маломобильных граждан в 2м подъезде; Договор управления; 12357,87; 1 шт.; АКТ № 23-2025-12. 117; Замена участка трубы ГВС ПП с отводом 90° в подвале 1го подъезда; Договор управления; 5140,89; 1,5 м.п.; АКТ № 23-2025-12. 118; Замена пружины на балконной двери на 18 этаже во 2м подъезде; Договор управления; 506,25; 1 шт.; АКТ № 23-2025-12. 119; Замена напольной плитки в лифтовых холлах на 1-м и 2-м этажах в 1м подъезде; Договор управления; 5286,65; 5 шт.; АКТ № 23-2025-12. 120; Замена ОДПУ ХВС; Договор управления; 18354,10; 1 шт.; АКТ № 23-2025-12. 121; Замена участка трубы ГВС в подвале 1го подъезда; Договор управления; 3812,81; 1 м.п.; АКТ № 23-2025-12. 122; Замена аварийного участка на стояке ГВС в магазине «Лион»; Договор управления; 3760,70; 2 м.п.; АКТ № 23-2025-12. 123; Замена выключателей в 3м подъезде на 13м, 17м, 18м этажах; Договор управления; 869,94; 3 шт.; АКТ № 23-2025-12. 124; Замена предохранителя в электрощитовой; Договор управления; 1191,68; 1 шт.; АКТ № 23-2025-12. 125; Установка новогодней ели; План ТР; 10375,08; 1 шт.; АКТ № 23-2025-12. 126; Механизированная уборка придомовой территории от снега; Договор управления; 80000,00; 20 маш-ч; АКТ № 23-2025-12. ИТОГО; 1 964 139,70; -; -.

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 704 338,80 руб. 4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 37 | 37 | 2 508 797,65 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 2 415 906,39 | 7 129 008,84 | 7 546 476,46 | 1 998 438,77 |
| ИТОГО |  | 2 415 906,39 | 7 129 008,84 | 7 546 476,46 | 1 998 438,77 |