ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, ул. Косякова, д. 16 за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кедр»

(полное наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом)

Г. Пермь, ул. Соликамская, д. 271а, офис 413

(адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление многоквартирного домом, по вопросам отчета)

1085906001147 / 5906080100

(основной государственный регистрационный номер/идентификационный номер налогоплательщика)

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: Сидельникова Ксения Борисовна, генеральный директор (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

8 (342) 208-34-04, kedrks@mail.ru

(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, уполномоченного давать разъяснения по отчету)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 11964,5 м2

Дата размещения отчета: 24.03.2026 г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| N п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
|  |  |  |  | (общая площадь дома * 12 месяцев) | (произведение граф 4 и 5) | (общая площадь дома * 12 месяцев) | (произведение граф 4 и 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | руб./м2 | 0,90 | 143574 | 129 216,6 | 143574 | 129 216,6 |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | руб./м2 | 0,53 | 143574 | 76 094,28 | 143574 | 76 094,28 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | руб./м2 | 0,26 | 143574 | 37 329,24 | 143574 | 37 329,24 |
| 4 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | руб./м2 | 0,21 | 143574 | 30 150,60 | 143574 | 30 150,06 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | руб./м2 | 0,34 | 143574 | 48 815,16 | 143574 | 48 815,16 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах | руб./м2 | 0,33 | 143574 | 47 379,48 | 143574 | 47 379,48 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов в многоквартирном доме | руб./м2 | 4,54 | 143574 | 651 825,96 | 143574 | 651 825,96 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | руб./м2 | 0,36 | 143574 | 51 686,64 | 143574 | 51 686,64 |
| 9 | Содержание контейнерной площадки | руб./м2 | 0,36 | 143574 | 51 686,64 | 143574 | 51 686,64 |
| 10 | Устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях, в домах, не оборудованных газовыми плитами | руб./м2 | 2,43 | 143574 | 348 884,88 | 143574 | 348 884,88 |
| 11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб./м2 | 3,77 | 143574 | 541 274,04 | 143574 | 541 274,04 |
| 12 | Дератизация и дезинсекция | руб./м2 | 0,11 | 143574 | 15 793,2 | 143574 | 15 793,2 |
| 13 | Сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.), их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | руб./м2 | 0,05 | 143574 | 7 178,76 | 143574 | 7 178,76 |
| 14 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома | руб./м2 | 2,63 | 143574 | 377 599,68 | 143574 | 377 599,68 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 2 414 915,16 | - | 2 414 915,16 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: 1 247 316,09 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный

период: 2 811 694,96 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 2 777 088,45 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: 1 281 922,60 руб. N п/п; Наименование работы; Основание проведения работы; Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб.; Объем выполненных работ с единицами измерения; Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Смена труб горячего и холодного водоснабжения в подвале и на чердаке; Решение ОСС; 1637622,96; 1132,2 м.п.; АКТ № 16-2025-01. 2; Замена перехода ПП в ИТП на трубе центрального трубопровода ГВС; Договор управления; 4809,12; 1 м.п.; АКТ № 16-2025-02. 3; Замена гнилых резьб на обоих пожарных трубопроводах в 1м подъезде на 2м, 4м, 8м, 12м этажах, во 2м подъезде на 6м, 9м, 12м, 14м, 15м этажах; Договор управления; 42494,01; 13 шт.; АКТ № 16-2025-04. 4; Замена отсекающих кранов на пожарном трубопроводе, 1й подъезд 1й, 8й этажи; Договор управления; 4587,78; 2 шт.; АКТ № 16-2025-04. 5; Замена светодиодных светильников на 6м и 11м этажах в 1м подъезде; Договор управления; 5820,06; 2 шт.; АКТ № 16-2025-04. 6; Установка новых пожарных рукавов в 1м подъезде на 17м этаже и во 2м подъезде на 6м этаже; Договор управления; 4447,42; 2 шт.; АКТ № 16-2025-04. 7; Замена цилиндра замка в колясочной; Договор управления; 1017,60; 1 шт.; АКТ № 16-2025-04. 8; Закраска граффити на фасаде дома; Договор управления; 2241,12; 2 м2; АКТ № 16-2025-04. 9; Комплекс работ по установке системы видеонаблюдения в лифтовые шахты (по договору 12022025/1 от 12.02.2025 г.); Договор управления; 150720,00; 1 комплекс работ; АКТ № 16-2025-04. 10; Закраска граффити на фасаде дома; Договор управления; 5975,34; 7 м2; АКТ № 16-2025-05. 11; Закраска граффити на придомовой территории; Договор управления; 1162,65; 1 м2; АКТ № 16-2025-05. 12; Установка в подвале отсекающего крана для полива; Договор управления; 938,33; 1 шт.; АКТ № 16-2025-05. 13; Бетонирование провала в отмостке со стороны запасного выхода 1го подъезда; Договор управления; 9481,20; 3 м2; АКТ № 16-2025-05. 14; Замена урн около перекладин для выбивания ковров, на детской площадке; Договор управления; 7767,22; 2 шт.; АКТ № 16-2025-05. 15; Ремонт урны на детской площадке; Договор управления; 1184,41; 1 шт.; АКТ № 16-2025-05. 16; Замена полотенцесушителя по кв. 157, 222; Договор управления; 6831,52; 2 шт.; АКТ № 16-2025-05. 17; Замена тяговых канатов грузопассажирского лифта в 1м подъезде (доп. соглашение № 8/2025); Договор управления; 195000,00; 5 шт.; АКТ № 16-2025-05. 18; Замена створок ДК лифта (доп. соглашение № 4/2025); Договор управления; 17578,06; 2 шт.; АКТ № 16-2025-05. 19; Замена покрытия пола в кабинах лифта (доп. соглашение № 5/2023); Договор управления; 42056,00; 4 шт.; АКТ № 16-2025-05. 20; Электромонтажные (восстановительные) работы СКУД (в феврале 2025 г.); Договор управления; 12350,00; 6,175 ч; АКТ № 16-2025-05. 21; Ремонт мест общего пользования в подъездах - покраска, устранение деформаций стен; Договор управления; 9855,20; 20 м2; АКТ № 16-2025-06. 22; Восстановление ливневых решеток; Договор управления; 7934,28; 12 шт.; АКТ № 16-2025-06. 23; Замена светодиодного светильника во 2м подъезде на 4м этаже; Договор управления; 2910,11; 1 шт.; АКТ № 16-2025-07. 24; Замена замка и цилиндрового механизма во 2м подъезде на 14м этаже; Договор управления; 1020,61; 1 шт.; АКТ № 16-2025-07. 25; Ремонт купе кабины лифта во 2м подъезде в феврале 2022 г. (доп. соглашение № 2/2022 от 28.02.2022 г.); Договор управления; 9541,00; 1 шт.; АКТ № 16-2025-07. 26; Установка электромагнитного замка на входную дверь колясочной первого подъезда (счет 1906 от 19.06.2025 г.); Договор управления; 20700,00; 1 шт.; АКТ № 16-2025-07. 27; Установка новых манометров на узлах отопления в подвале; Договор управления; 6276,97; 7 шт.; АКТ № 16-2025-08. 28; Установка новых термометров на узлах отопления в подвале; Договор управления; 2747,56; 2 шт.; АКТ № 16-2025-08. 29; Восстановление теплоизоляции на трубах отопления в ИТП и в подвале между подъездами; Договор управления; 2496,85; 5 м.п.; АКТ № 16-2025-08. 30; Замена светодиодных светильников во 2м подъезде на 16м этаже в квартирном холле квартир № 221 - 222, в 1м подъезде на 17м этаже у пассажирского лифта; Договор управления; 9631,59; 3 шт.; АКТ № 16-2025-09. 31; Замена полотенцесушителя по кв. 103; Договор управления; 3495,78; 1 шт.; АКТ № 16-2025-09. 32; Замена электронного таймера на уличное освещение; Договор управления; 4270,69; 1 шт.; АКТ № 16-2025-09. 33; Штукатурка и покраска цокольного этажа; Договор управления; 202412,07; 323,28 м2; АКТ № 16-2025-09. 34; Покраска дверей входных групп и запасных выходов; Договор управления; 21216,12; 4 шт.; АКТ № 16-2025-09. 35; Замена полотенцесушителя по кв. 184, 186; Договор управления; 7413,12; 2 шт.; АКТ № 16-2025-10. 36; Замена светильника в общем коридоре на техническом этаже 2го подъезда; Договор управления; 2972,32; 1 шт.; АКТ № 16-2025-10. 37; Установка компенсатора на 15м этаже 1го подъезда; Договор управления; 3055,75; 1 шт.; АКТ № 16-2025-10. 38; Замена урны у 1го подъезда; Договор управления; 3903,70; 1 шт.; АКТ № 16-2025-10. 39; Теплоизоляция трубопровода; Договор управления; 289237,78; 1262 м.п.; АКТ № 16-2025-10. 40; Замена полотенцесушителя по кв. 216; Договор управления; 3482,22; 1 шт.; АКТ № 16-2025-11. 41; Ремонт петель и замена замков на тех. этажах 1го и 2го подъездов; Договор управления; 3811,48; 2 шт.; АКТ № 16-2025-11. 42; Закраска граффити на фасаде МКД; Договор управления; 4618,45; 5 м2; АКТ № 16-2025-11. ИТОГО; 2 777 088,45; -; -.

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 1 105 519,80 руб. 4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 12 | 12 | 204 470,89 |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 529 408,4 | 4 673 334,24 | 4 595 583,23 | 607 159,41 |
| ИТОГО |  | 529 408,4 | 4 673 334,24 | 4 595 583,23 | 607 159,41 |